东院医疗器械所部分

仪器设备电路改造

询价文件

（询价编号                      ）

2026 年6 月 15 日

报价要求及相关资料

一、递交资料要求

1、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)。

2、法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件；

3、认为需要提供的其他证明资料。

二、报价要求

1、报价单要求加盖公司公章，报价单请按甲方提供格式填写，报价限价为99086.78元，高于99086.78元为无效报价。

三、合同样本

四、报价清单（附后）请按附后进行报价，本项目采取合理低价洽谈方式，即在收集完各单位报价后仅与我方认为单价及供货方案最优的前三家单位进行洽谈，洽谈单价不得高于本次报价。

五、其他

1、报价递交要求：请于2026年 6月18 日17点前将报价资料密封递交或邮寄至：长沙市八一路60号 行政楼206办公室，收件人：陈得雨，电话：19873067189。

- 2、投标保证金：本工程为邀约询价模式，无需缴纳投标保证金。

3、开标时间：2026年6 月22 日9点30分。

六 、工程数量见下面表格

| 湖南省药品检验检测研究院东院医疗器械所部分仪器设备电路改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 材料 | 安装 | 小计 | 备注 |
| 1 | 开关380V/200A（塑壳3 P断路器，3300型） | 台 | 1 | 532.35 |  |  |  |
| 2 | 开关380V/160A（塑壳3 P断路器，3300型） | 台 | 1 | 715.50 |  |  |  |
| 3 | 开关380V/100A（塑壳3 P断路器，3300型） | 台 | 2 | 386.40 |  |  |  |
| 4 | 开关380V/65A（塑壳3 P断路器，3300型） | 台 | 2 | 367.50 |  |  |  |
| 5 | 开关380V/63A（塑壳3 P断路器，3300型） | 台 | 1 | 367.50 |  |  |  |
| 6 | 开关380V/40A（塑壳3 P断路器，3300型） | 台 | 1 | 241.50 |  |  |  |
| 7 | 开关380V/32A（塑壳3 P断路器，3300型） | 台 | 2 | 231.00 |  |  |  |
| 8 | 开关380V/20A（塑壳3 P断路器，3300型） | 台 | 2 | 220.50 |  |  |  |
| 9 | YJV-4*16+1*10-0.6/1，铜芯电缆 | 米 | 95 | 84.14 |  |  |  |
| 10 | YJV-4*70+1*35-0.6/1，铜芯电缆 | 米 | 210 | 323.65 |  |  |  |
| 11 | ZC-BV-1*2.5-450/750，铜芯电缆 | 米 | 8 | 2.72 |  |  |  |
| 12 | 电缆保护管（挂墙装）70 |  | 225 | 28.00 |  |  |  |
| 13 | 桥架100*100 | 米 | 80 | 48.00 |  |  |  |
|  | 不含税总计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税率 |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税总计 |  |  |  |  |  |  |

七、货物质量要求及售后

1提供的产品须为原厂原装正品，符合国家质量标准。

2、安全与文明施工

作业人员须佩戴安全帽并设定监护人。

每日场清、废料、按环保要求分类回收

3、售后服务承诺

质保期承诺、本货物整体质保期为36个月（自项目验收合格之日起计算）质保期内，非人为损坏的质量问题提供免费维修、更换服务。

响应时间：质保期内，服务须在4小时内响应，24小时内上门处理。

东院电路改造询价项目询价投标报价情况报告表

项目名称：东院电路改造询价项目

| 序号 | 投标人名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

评委（签名）：

监委（签名）：