附件

5批次不符合标准规定医疗器械信息

	序号
	标示产品

名称
	检品来源
	标示医疗器械 注册人、备案人
	规格型号
	生产日期/产品编号/批号
	抽样单位
	检验单位
	不符合标准

规定项目
	备注

	1
	一次性使用麻醉用针
	湖南瑞旋医疗器械有限公司
	镇江高冠医疗       器械有限公司
	0.7×490mm AN-N
	20241206 20241206
	益阳市市场

监督管理局
	湖南省药品检验检测研究院
	连接牢固度
	

	2
	 医用低频治疗仪
	湖南六合医疗保健用品有限公司
	湖南六合医疗保健用品有限公司
	LK-D1
	25.01.15
LHD12500104
LHD125001
	湘潭市市场                   监督管理局
	湖南省药品检验检测研究院
	电快速瞬变                                                     脉冲群
	

	3
	血糖测试仪
	岳阳市汉丰商贸有限公司
	江西达优医疗 科技有限公司
	AB-103G
	2024-05-24 073C00276025、073C00275945/ XEX07311
	岳阳市市场 监督管理局
	湖南省药品检验检测研究院
	电源、警告标志、软件功能/记忆容量
	

	4
	血糖仪
	邵阳万泰医药有限公司
	江西达优医疗 科技有限公司
	G058
	2022-05-20            05800049865、05800049869/ VET05811
	邵阳市市场 监督管理局
	湖南省药品检验检测研究院
	电源、警告标志、标识
	

	5
	血糖测试仪
	郴州永健医疗器械经营有限公司
	江西达优医疗科技有限公司
	AB-103G
	2024-05-24  073C00280497、073C00280815/ XEX07311
	郴州市市场 监督管理局
	湖南省药品检验检测研究院
	电源、警告标志、软件功能/记忆容量
	




